## PM130
Прибор для измерений показателей качества и учёта электрической энергии PM130 PLUS |  |  | Код
Базовое исполнение |  | Измеряют напряжения, токи, частота, коэффициент мощности, несимметрия токов и напряжений, мощность (активная, реактивная и полная). Коммуникационный порт RS-485. Протоколы: Modbus (RTU, TCP), ASCII, МЭК 60870-5-101/104 или DNP3. Трёхстрочный светодиодный дисплей. | PM130P-PLUS
Учёт электроэнергии |  | Дополнительно измеряет: активная, реактивная и полная энергия, класс точности 0,5S. | PM130E-PLUS
Учёт электроэнергии и расширенный функционал измерений ПКЭ |  | Дополнительно измеряет: коэффициент искажения синусоидальности тока и напряжения, индивидуальные гармоники (до 40-й включительно). Осциллографирование кривых токов и напряжений. | PM130EH-PLUS
Код заказа: |  |  |  | PM130x PLUS- | H | 870
Входы тока
| 5 А |  | 5
| 1 А |  | 1
| Комплект из трех внешних разъемных трансформаторов тока 5 А |  | RS5**
| Комплект из трёх внешних высокоточных трансформаторов тока от 100 до 3000 А. Выберите на вкладке "HACS (кроме BFM II)" |  | HACS**
Калибровка на частоте
| 25 Гц |  | 25HZ
| 50 Гц |  | 50HZ
| 60 Гц |  | 60HZ
| 400 Гц (только версии на 1 и 5 А) |  | 400HZ
Разрядность дисплея
| Low Resolution - дискретизация 1 A, 1 В и т.д. |  | -
| High Resolution - дискретизация с десятыми и сотыми долями А, В и т. д. |  | H
Источник питания
| Универсальный источник питания 85-265 В переменного или 85-290 В постоянного тока |  | ACDC
| 12 В постоянного тока (9,5-18 В) |  | 1DC
| 24 В, 48 В постоянного тока (18,5-58 В) |  | 23DC
Коммуникационные протоколы
| Modbus и DNP3 |  | -
| Modbus и МЭК 60870-5-101/104 |  | 870
Монтаж
| На панель (Стандартно) |  | -
| Переходная панель для монтажа в вырез 120 х 120 мм |  | IP
| Переходная панель для монтажа в вырез 160 х 160 мм |  | IP-2
Дополнительные модули расширения (максимум 1 модуль)
| Без модуля |  | -
| 4 аналоговых выхода: ±1мA |  | AO1
| 4 аналоговых выхода: 0-20мA |  | AO2
| 4 аналоговых выхода: 0-1мA |  | AO3
| 4 аналоговых выхода: 4-20мA |  | AO4
| 4 аналоговых выхода: 0-3мA |  | AO5
| 4 аналоговых выхода: ±3мA |  | AO6
| 4 аналоговых выхода: 0-5мA |  | AO7
| 4 аналоговых выхода: ±5мA |  | AO8
| Коммуникационный модуль Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | ETH
| Коммуникационный модуль RS-232/422/485 |  | RS-232/422/485
| Коммуникационный модуль PROFIBUS |  | PRO
| Коммуникационный модуль 2G/3G GPRS-модем (не поддерживается МЭК 60870) |  | T3G
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 электро-механических реле 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | DIOR
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 Твердотельных реле 250В/0,15 A постоянного/переменного тока |  | DIOS
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / Часы реального времени с батареей |  | TOU+4DI
| 8 Дискретных входов (сухой контакт) |  | 8DI
| 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 электро-механических 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOR-DRC
| 12 Дискретных входов (250 В постоянного тока) / 4 электро-механических 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOR-250V
| 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 твердотельных реле 250 В / 0,15 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOS-DRC
| 12DIOR-DRC плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOR-DRC-ETH
| 12DIOR-250V плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOR-250V-ETH
| 12DIOR-DRC плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOR-DRC-485
| 12DIOR-250V плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOR-250V-485
| 12DIOS-DRC плюс дополнительный порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOS-DRC-ETH
| 12DIOS-250V плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOS-250V-ETH
| 12DIOS-DRC плюс дополнительный порт RS-485 |  | 12DIOS-DRC-485
| 12DIOS-250V плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOS-250V-485
| 12 Дискретных входов (сухой контакт) без реле плюс доп. порт RS-485 |  | 12DI-DRC
* - Дополнительные скидки не распространяются

## HACS (кроме BFM II)
Трансформаторы тока измерительные SATEC HACS
Оригинальные трансформаторы тока SATEC HACS разработаны для использования со счетчиками и анализаторами электрических параметров. Встроенная защита трансформаторов исключает появление опасных напряжений на разомкнутых вторичных обмотках. Длина вторичных токовых цепей - до 200 м без потери точности. Для 3-х фазного счетчика/анализатора закажите комплект из 3 трансформаторов тока. Для устройств серии BFM136 количество до 36 штук. |  | Код
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 5 А и отверстием 16 мм (Только для модели BFM-RS5) | CS05S
| Неразъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 12 мм | CS1
| Неразъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS1L
| Разъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 16 мм | CS1S
| Разъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр отверстия 13 мм | CS1H
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2
| Разъёмный трансформатор тока (до 250 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS250S
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Внутреннее окно 25Х23 мм | CS2S
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS2SL
| Неразъёмный трансформатор тока (до 400 A). Диаметр внутреннего окна 26 мм | CS4
| Неразъёмный трансформатор тока (до 400 A). Диаметр внутреннего окна 45мм | CS4L
| Разъёмный трансформатор тока (до 400 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS4S
| Неразъёмный трансформатор тока (до 800 A). Внутреннее окно (прямоугольная часть) 100Х32 мм, диаметр 62 мм | CS8
| Разъёмный трансформатор тока (до 800 A). Внутреннее окно 80Х50 мм | CS8S
| Разъёмный трансформатор тока (до 1200 A). Внутреннее окно 120Х80 мм | CS12S
| Разъёмный трансформатор тока (до 2000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS20S
| Разъёмный трансформатор тока (до 3000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS30S
В моделях CS2SL, CS4S, CS8S и CS12S добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будут греться.